年　　　　　月　　　　　日

雲南市長　様

水圧試験自主検査証

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指定給水装置工事事業者 | 所在地 |  |
|  | 名　称 |  |
|  | 代表者 |  |
|  | 主任技術者 |  |

竣工した給水装置に対し、下記のとおり試験水圧をかけ、漏水・変形・破損、そのほかの異常は生じませんでした。なお、この件に関し紛争が生じたときは、指定給水装置工事事業者の責任において解決します。

記

１　水圧試験実施日　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

２　給水装置設置場所　　　　　　　雲南市

３　給水装置工事申請者

４　承認番号　　　　　　　　　　　　　第　　　　　　　－　　　　　　　号

５　試験結果

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 管種（該当するものに〇印） | | 試験圧力 | 試験時間 |
| ・全てVP配管 | | ０．７５MPa | ５分間 |
| ・VP以外又はVPとその他管種の併設  管種を記入（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | ６０分間 |
| 試験結果 | 良　　・　　否 | 試験終了時圧力 | MPa |
| 実測静水圧 | MPa |

６　添付書類　水圧試験を記録したチャート、水圧試験実施状況写真、水圧試験加圧図（試験箇所を明示したもの、別紙水圧試験実施要領による）

水圧試験記録チャート貼り付け台紙

１．給水装置工事申請者

２．給水装置工事施工場所　　雲南市

３．承認番号　　　　　　　　　　　第　　　　　　－　　　　　号

４．水圧試験実施日時　　　　　　　　　年　　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　　　　分　～　　　時　　　分

水圧試験記録チャート貼り付け位置