別表第２(第４条、第７条関係)

補助対象ブロック塀の点検表（補強コンクリートブロック造用）

| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 適合 | 不適合 |
| １ 高さ | ２．２ｍ以下 | はい | いいえ |
| ２ 壁の厚さ | 高さ２ｍ超で１５ｃｍ以上 | はい | いいえ |
|  | 高さ２ｍ以下で１０ｃｍ以上 | はい | いいえ |
| ３ 控壁（塀の高さが１．２ｍ超の場合） | 長さ３．４ｍ以下ごとに塀の高さの１／５以上突出した控壁がある | はい | いいえ |
| ４ 基礎（塀の高さが１．２ｍ超の場合） | 丈が３５ｃｍ以上のコンクリートの基礎がある | はい | いいえ |
| ５ 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている、又は有害なひび割れがある | いいえ | はい |
| ６ ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | いいえ | はい |
| 評価 | ６項目のうち１つでも不適合があれば、補強コンクリートブロック造の塀の安全対策が必要です |  |  |

別表第４(第７条関係)

補助金対象確認表

| 確認項目 | 確認内容 | 対象 | 対象外 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置確認 | 第４条第２号に規定する道路等に面したもの | はい | いいえ |
| 既存ブロック塀等 | 建築基準法の規定（補助対象ブロック塀の点検表の１から４までの基準）に適合する又は既存不適格であるもの | はい | いいえ |
| 新設する塀等 | 建築基準法第４２条第２項に規定する道路に面する場合、当該規定に基づき、後退して設置する | はい | いいえ |